# Калужская область

Администрация муниципального района

«Город Людиново и Людиновский район»

#### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от «  29   »    07    2020г.								             №   792

Об утверждении нормативов состава сточных вод,

поступающих в систему  канализации

Людиновского района

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.05.2020 № 728 «Об утверждении Правил осуществления контроля состава и свойств сточных вод и о внесении изменений и признании утратившими силу некоторых актов Правительства российской Федерации»,   Федеральным  Законом от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,  Уставом муниципального района «Город Людиново и Людиновский район», администрация муниципального района «Город Людиново и Людиновский район»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить нормативы состава сточных вод, поступающих в систему канализации Людиновского района  ( приложение № 1).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района «Город Людиново и Людиновский район» Н.А.Петрову.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания, подлежит  официальному опубликованию и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.07.2020г.

Заместитель главы администрации

муниципального района						                                   Е.И.Шаров

Подготовил:

Главный специалист отдела дорожного

и муниципального хозяйства                                                                 Васюченкова Е.В.

Согласовано:

Заместитель главы администрации			                     Н.А.Петрова

Заместитель главы администрации			                     О.В.Игнатова

Начальник отдела юридического

сопровождения                                                                                         Л.А. Катунцева

#### Приложение № 1

#### к постановлению

#### от   29.07.2020  №  792

Нормативы состава сточных вод,

поступающих в систему канализации Людиновского района

| № п/п | Наименование нормируемого вещества | Значение норматива состава, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| 1 | Температура, С | ≤ 40°С |
| 2 | Водородный показатель, ед. РН | 6,5 – 8,5 |
| 3 | Взвешенные вещества | 300 |
| 4 | Сухой остаток | 1000 |
| 5 | Аммоний по N | 25 |
| 6 | БПК пол. | 399 |
| 7 | БПК5 | 300 |
| 8 | ХПК | 500 |
| 9 | Фосфат-ион | 0,6 |
| 10 | Фосфор фосфатов | 12 |
| 11 | Сульфат-ион | 100 |
| 12 | Хлорид-ион | 300 |
| 13 | Железо общее | 0,1 |
| 14 | Хром общий | 0,07 |
| 15 | Цинк | 0,01 |
| 16 | Никель | 0,01 |
| 17 | Медь | 0,001 |
| 18 | Нефтепродукты (суммарно) | 0,05 |
| 19 | Анионактивные ПАВ (АПАВ) | 0,1 |

Примечание: Соли металлов определяются по валовому содержанию в натуральной пробе.